## sheet1
工程质量检测委托书
工程编码： |  |  | 检测编号：
委托 信息 | 委托方 （建设单位） |  |  | 检测类别 | 委托检测□ 见证检测□
| 报告接收人信息 |  |  | 联系电话
工程 信息 | 工程名称 |  |  | 工程部位
| 施工单位 |  |  | 取样人员
| 监理单位 |  |  | 见证人员
| 设计单位 |  |  | 抽样基数
| 工程地点 |  |  | 抽样数量
检测 信息 | 检测依据 (标准代号) | GB 50205-2020□； 其他：
| 检测参数 | 焊缝内部缺陷探伤（超声法）□（GB 50661-2011□、GB/T 11345-2023□、JG/T 203-2007□、GB/T 50621-2010□、GB/T 29712-2023□）； 焊缝外观质量（磁粉法）□GB/T 50621-2010。
报告 交付 | 交付方式 | 自取□ 特快专递□ 电子传递□ | 报告份数 |  | 2份□ 份□
| 协议交付日期 | 年 月 日 | 样品处理 |  | 退还□ 报废□
附加 说明 | 焊缝设计质量等级：一级□ 二级□ 三级□ （一级按照100%，二级按照20%） 检验等级：A级□ B级□ C级□ （超声法） 以上内容应单独选择，若有不同则需另填委托。 焊接方法：手工焊□，气体保护焊□，埋弧自动焊□，其他____________□ 坡口型式：V型□，K型□，其他_________□ 型材材质牌号：碳素钢Q235B□，合金钢Q355B□，不锈钢304□，其他____________□ 型材厚度： 检测时机：焊后24h□，焊后48h□，热处理后□，其他____________□ 注：检测前，委托方应将焊缝两侧表面打磨平整，并根据现场情况配备登高车等机械用具，若现场条件不满足检测人员有权拒绝实施检测，直到现场满足条件；检测对象数量根据质量等级要求确认，实验室受理后，检测人员制定检测方案并上传后方可确定检测时间；本实验室B级检测过程中只进行L-扫查。 需设计图纸（该工程项目的设计说明与结构图）。
声明 | 1.委托方应确保所提供的相关信息、资料和实物的真实性、一致性。 2.检测报告将于该委托项目所有参数检毕后5个工作日印发，除非另有约定，费用未付清，本机构有权拒发检测报告。 3.本委托书一式二份，签订后由综合部统一编号，一份用于本机构存档，另一份由委托方保管。 4.有“□”选项的，在适宜的“□”内打“√”即可；栏目中无信息可填的应“/”。 5.送测样品检毕后由本机构保留10个工作日；限期内不取回样品，又未说明情况，样品交由机构综合部统一处理。 6.委托方对报告的检测结果若有异议，请于收到报告之日起15日历日内向本机构提出，逾期不予受理。
委托方代表签字： 受理人签名： 委托日期： 年 月 日
Note on H8: 根据设计图纸内的要求，有关需检测的焊缝的构件数量 例：钢柱 24根 钢梁 66根
Note on H9: 一级检测按照100%抽取，二级检测按照20%抽取 例：钢柱 5根 钢梁 14根