## sheet1
工程质量检测委托书
工程编码： |  |  | 检测编号：
委托 信息 | 委托方 （建设单位） |  |  | 检测类别 | 委托检测□ 见证取样检测□
| 报告接收人信息 |  |  | 联系电话
样品 信息 | 样品名称 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)挤包绝缘电力电缆 |  | 品 牌
| 数量规格 | 6m |  | 样品型号
| 生产厂家 |  |  | 生产日期
| 样品状态描述 | 外观无破损、无毛刺 |  | 代表批量
工程 信息 | 工程名称 |  |  | 工程部位
| 施工单位 |  |  | 取样人员
| 监理单位 |  |  | 见证人员
检测 信息 | 检测依据 (标准代号) | GB/T 12706.1-2020□； 其他：
| 检测参数 | 导体电阻 □GB/T 12706.1-2020, 电压试验 □GB/T 12706.1-2020, 绝缘和非金属护套厚度 □GB/T 2951.11-2008。 |  |  |  | 可选项目：导体最高温度下绝缘电阻 （GB/T 12706.1-2020□、GB/T 12706.2-2020□），电缆的单根阻燃试验（GB/T 18380.12-2022□、GB/T 18380.13-2022□）
报告 交付 | 交付方式 | 自取□ 特快专递□ 电子传递□ | 报告份数 |  | 2份□ 份□
| 协议交付日期 | 年 月 日 | 样品处理 |  | 退还□ 报废□
附加 说明 | 以下空白
声明 | 1.委托方应确保所提供的相关信息、资料和实物的真实性、一致性。 2.检测报告将于该委托项目所有参数检毕后5个工作日印发，除非另有约定，费用未付清，本机构有权拒发检测报告。 3.本委托书一式二份，签订后由综合部统一编号，一份用于本机构存档，另一份由委托方保管。 4.有“□”选项的，在适宜的“□”内打“√”即可；栏目中无信息可填的应“/”。 5.送测样品检毕后由本机构保留10个工作日；限期内不取回样品，又未说明情况，样品交由机构综合部统一处理。 6.委托方对报告的检测结果若有异议，请于收到报告之日起15日历日内向本机构提出，逾期不予受理。
委托方代表签字： 受理人签名： 委托日期： 年 月 日
Note on H6: DELL: 根据样品上的标示或合格证填写型号 例： YJV 1*2.5mm²