## sheet1
检测委托书
工程编码： |  |  | 检测编号：
委托 信息 | 委托方 （单位/个人） |  |  | 检测类别 | 委托检测□ 见证取样检测□
| 报告接收人信息 |  |  | 联系电话
样品 信息 | 样品名称 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） |  | 品 牌
| 样品数量 | 3个 |  | 规格型号
| 生产厂家 |  |  | 生产日期
| 样品状态 | 铭牌标志清晰、完整。 |  | 代表批量
工程 信息 | 工程名称 |  |  | 工程部位
| 施工单位 |  |  | 取样人员
| 监理单位 |  |  | 见证人员
检测 信息 | 检测依据 (标准代号) | GB/T 16917.1-2014□； 其他：
| 检测参数 | 标志的耐久性□、 电击保护□、 介电性能（主电路介电强度、主电路绝缘电阻）□、 剩余电流稳定增加时，验证动作正确性（基准温度下不带负载）□、 闭合剩余电流时，验证动作正确性（基准温度下不带负载）□、 温升□、 时间-（过）电流特性□、 瞬时脱扣□、 耐热性□。
报告 交付 | 交付方式 | 自取□ 特快专递□ 电子传递□ | 报告份数 |  | 2份□ 份□
| 协议交付日期 | 年 月 日 | 样品处理 |  | 退还□ 报废□
附加 说明 | 以下空白
声明 | 1.委托方应确保所提供的相关信息、资料和实物的真实性、一致性。 2.检测报告将于该委托项目所有参数检毕后5个工作日印发，除非另有约定，费用未付清，本机构有权拒发检测报告。 3.本委托书一式二份，签订后由综合部统一编号，一份用于本机构存档，另一份由委托方保管。 4.有“□”选项的，在适宜的“□”内打“√”即可；栏目中无信息可填的应“/”。 5.送测样品检毕后由本机构保留10个工作日；限期内不取回样品，又未说明情况，样品交由机构综合部统一处理。 6.委托方对报告的检测结果若有异议，请于收到报告之日起15日历日内向本机构提出，逾期不予受理。 7.因委托项目未纳入资质认定“一单一库”，同时不属于建工资质检测范围，报告依规禁止标注CMA标志，敬请确认。
委托方代表签字： 受理人签名： 委托日期： 年 月 日
Note on H6: DELL: 根据样品上的标示或合格证填写型号。要注明额定电流 例：IC65N IP C16A